МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра информационной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ О.Г. Локтионова

«______»_______________2018 г.

Разработка расписания работы системы видеонаблюдения VideoNET 8.0

Методические указания для лабораторной работы для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность»

Курск 2018

УДК 004

Составитель: А.Г. Спеваков

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационная безопасность» А.Л. Марухленко

Разработка расписания работы системы видеонаблюдения VideoNET 8.0: методические указания для лабораторной работы по дисциплине «Системы контроля доступа и видеонаблюдения» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Спеваков. – Курск, 2018. – 9 с. Библиогр.: с. 9.

Содержат сведения по вопросам выполнения лабораторной работы. Указывается порядок выполнения лабораторной работы, правила содержание отчета.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утвержденной учебно-методическим объединением по специальности.

Предназначены для студентов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать			. Формат 60х84 1/16.

Усл.печ. л. 0,52. Уч.-изд. л. 0,47. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

# Цель работы:

Научиться составлять расписание работы системы видеонаблюдения VideoNet 8.0: настраивая поведение системы в ответ на определенные события, необходимо определить реакции на эти события. Событием в системе может быть сигнал от охранных датчиков, зафиксированное движение, зафиксированное превышение уровня звукового сигнала, восстановленное или потерянное сетевое соединение, команда оператора, событие во внешней системе и т.д. Ответной реакцией на любое из этих событий может быть вывод тревожного сообщения, звуковой сигнал, начало видео и аудио регистрации, запуск обходов телеметрии, отправка сообщения по электронной почте и т.д.

# Теоретический материал:

Система VideoNet позволяет добавлять в конфигурацию системы задания. В заданиях содержатся события и определенные для этих событий реакции. Фактически, создавая события и реакции, Вы «прогнозируете» наступление определенных событий и определяете, как система должна реагировать на эти события. Для формирования расписания системы предназначена страница Расписание. Умение правильно производить настройку расписания — это ключ к пониманию принципов работы всей системы в целом. Расписание системы представляет собой дерево заданий. Каждое задание — это события, которые могут произойти, и те реакции, которые должны последовать на них в ответ.

Например, если система зафиксирует движение по камере, то она должна начать запись видео по этой камере. Согласно этому требованию первое задание на рисунке содержит событие «Событие от детектора по камере» и реакцию «Регистрация по функции записи». События, находящиеся в одном задании, помещаются в папку События, а реакции — в папку Реакции.

Кроме того, необходимо, чтобы в случае потери сетевого соединения с компьютером, система выводила тревожное сообщение и замыкала выход реле. Согласно этому настроено второе задание на рисунке выше: добавлено событие «потеря сетевого соединения» и реакция «замкнуть реле». Необходимость создания в этом случае двух заданий очевидна: при наступлении каждого из события от системы требуется по-разному реагировать на каждое из них.

В системе VideoNet, кроме того, предусмотрена возможность накладывать условия на «наступление» событий и на выполнение реакций. Например, если система должна фиксировать движение не всегда, а только в определенный интервал времени. И посылать в случае зафиксированного движения оповещение удаленным компьютерам, только если с ними установлено сетевое соединение. Согласно этому настроено задание на рисунке ниже: добавлено событие «Событие от детектора по камере» и для него добавлено условие «интервал времени». Добавлена реакция «оповещение удаленных компьютеров» и для нее добавлено условие «наличие сетевого соединения».

## Работа с панелью Расписание

### Чтобы начать работу с панелью Расписание:

1. Выделите компьютер, на котором Вы хотите работать с панелью

Расписание, в списке компьютеров.

2. Нажмите на панели выбора страницы конфигурации кнопку РАСПИСАНИЕ. Или выберите в главном меню пункт Вид ->Страница->Расписание.

3. Откроется страница Расписание.

Панель Расписание состоит из панели инструментов (1) и закладки Задания (2).

### Кнопки Горячие клавиши

ЗАДАНИЕ - CTRL+1 Добавляет в конфигурацию системы новое задание.

СОБЫТИЕ - CTRL+2 Добавляет в конфигурацию системы новое событие.

УСЛОВИЕ -CTRL+3 Добавляет в конфигурацию системы новое условие.

РЕАКЦИЯ - CTRL+4 Добавляет в конфигурацию системы новую реакцию.

УДАЛИТЬ - DEL Удаляет выбранный элемент из дерева заданий

БЛОКИРОВКА - Блокирует выбранный элемент дерева заданий. Заблокированные реакция, событие, условие или задание не обрабатываются системой

ВНИЗ - Перемещает выбранный в дереве заданий элемент на одну позицию вниз. Вы можете перемещать папки заданий, а также реакции и условия внутри соответствующих папок

ВВЕРХ- Перемещает выбранный в дереве заданий элемент на одну позицию вверх. Вы можете перемещать папки заданий, а также реакции и условия внутри соответствующих папок

СВОЙСТВА- Открывает страницу свойств выбранного элемента дерева заданий

### Чтобы добавить задание:

1. Нажмите кнопку на панели инструментов. Или нажмите сочетание клавиш CTRL+1

2. Откроется диалоговое окно Выбор события:

3. Выберите тип события в выпадающем списке и нажмите ОК.

4. Откроется страница со свойствами события.

5. Внесите необходимые изменения в настройку события и нажмите ОК.

Теперь Вы готовы к конфигурированию задания. Вы можете добавить в задание события, реакции и наложить необходимые условия на их активирование.

### Добавление событий в задание

Чтобы добавить событие в задание

1. Выберите папку того задания, в которое Вы хотите добавить событие. Папка будет подсвечена синим цветом.

2. Нажмите кнопку Событие  на панели инструментов. Или нажмите сочетание CTRL+2 на клавиатуре. Или вызовите контекстное меню и выберите пункт Добавить->Событие.

3. Появится диалоговое окно Выбор события.

4. Выберите тип события в выпадающем списке и нажмите ОК.

5. Откроется страница свойств события, настройте необходимые свойства события и нажмите ОК.

### Конфигурирование событий

Система VideoNet позволяет осуществлять настройки свойств каждого из событий на специальной странице. Вид каждой страницы свойств может меняться в зависимости от типа события.

Чтобы просмотреть или изменить свойства выбранного события:

1. Выделите событие в дереве заданий.

2. Нажмите кнопку Свойства на панели инструментов.

• Или нажмите сочетание клавиш ALT+ENTER

3. Откроется диалоговое окно Свойства. Обычно это окно содержит

несколько закладок со свойствами. Внесите необходимые изменения в

параметры события и нажмите ОК.

4. Нажмите на главной панели инструментов кнопку Применить.

Внимание! В случае неправильной конфигурации событие в дереве

заданий будет содержать метку восклицания.

### Типы событий

Событие от детектора по камере

Добавьте в задание системы данный тип события, если Вы хотите, чтобы по выбранной Вами камере осуществлялось фиксирование движения или контроль за оставленными предметами. Дополнительно Вы можете указать системе предустановку детекции по выбранной камере и, если это необходимо, зону, в которой будет осуществляться детектирование в соответствии с настроенными параметрами.

Для корректной работы события необходимо, чтобы для камеры была настроена и загружена предустановка детекции, а также разрешена работа данной камеры-детектора. Предустановка детекции и зоны детекции для нее настраиваются на панели Детекция.

Программирование детекции движения в расписании системы.

Вызовите диалоговое окно Свойств события (см. шаги 1-4 алгоритма раздела 1.1.5). Свойства события могут быть определены на закладке Общие.

При конфигурировании События от детектора по камере следует помнить следующее. Если данное событие настроено на фиксирование движения или контроль за оставленными предметами в определенной зоне, то дополнительная настройка зон в предустановке (например, такая, как изменение номера зоны, объединение нескольких зон в одну или удаление зон может привести к смене номера зоны или к освобождению номера, на который настроено событие. В этом случае : если событие было настроено на номер зоны, и этот номер стал неиспользуемым, в дереве заданий событие будет иметь метку восклицания , и поле зона будет содержать текст: «ошибочный номер».

## Пример: Программирование расписания системы. Детектирование движения.

# Задание:

Составить произвольное расписание, содержащее не менее 4 функциональных заданий, включающих в себя уникальные реакции.

# Требования к отчету:

Отчет должен содержать:

- титульный лист;

- цель работы;

- краткий теоретический материал (при необходимости);

- номер варианта и задание;

- ход работы, где будут приведены снимки окна программы при выполнении заданий;

- выводы по проделанной работе.

# Вопросы:

- Назначение программы VideoNet?

- Что такое дерево устройств и его функции?

- Назначение панели детекция?

- Что такое зона детекции движения?

- Как создать предустановки детекции по камере?

- Как настроить и тестировать параметры зоны детекции движения?

- Как настроить и тестировать параметры зоны детекции звука?

- Назначение панели расписание?

- Как добавит новое задание?

- Как добавить новое событие?

- Как конфигурировать задание?

- Как добавить новую реакцию?

# Список дополнительной литературы:

- VideoNet 8.0 SP4. Инструкция по инсталляции.

- VideoNet 8.0 SP4. Руководство пользователя.