МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

для текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации

обучаемых

по дисциплине

Электроснабжение ______

(наименование дисциплины)

13.02.03 Энергетика и электротехника

(код и наименование ОПОП ВО)

Курск – 2023

1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Раздел (тема) № 1. Особенности систем электроснабжения

1. Электроснабжение это:

2. Централизованное электроснабжение это:

3. Местное электроснабжение это:

4. Смешанное электроснабжение это:

5. Независимый источник питания это:

6. Сооружение собственных ТЭЦ целесообразно при:

7. Сооружение собственных ТЭЦ целесообразно при:

8. Источники питания должны быть:

9. Схемы электроснабжения должны быть выполнены:

10. Недостатки ТЭЦ:

Раздел (тема) № 2. Электрические нагрузки

1. Графики электрических нагрузок:

2. Чем характерны индивидуальные графики нагрузки:

3. Чем характерны графики нагрузки промышленных предприятий:

4. Чем характерны графики нагрузки односменных предприятий:

5. Чем характерны графики нагрузки трехсменных предприятий:

6. Коэффициент использования:

7. Коэффициент спроса:

8. Назначение расчетной нагрузки:

9. Расчетная нагрузка для одиночного электроприемника:

10. Вспомогательные методы расчета нагрузки:

Вопросы собеседования при защите лабораторной работы «Исследование индивидуальных и групповых графиков электрических нагрузок»:

1. Графики основных режимов работы электроприемников.

2. Какие факторы влияют на форму графика нагрузки цеха или предприятия?

3. Как определить основные величины и коэффициенты, характеризующие графики методами теории вероятности?

4. Как определяются максимальная, средняя и эффективная нагрузка?

Раздел (тема) № 3. Цеховые электрические сети напряжением до 1000 В

1. Система TN-S:

2. Система TN-C-S:

3. Недостатки системы TN:

4. Когда применяется система IT:

5. Недостатки системы IT:

6. Куда подключается провод РЕ в системе IT:

7. Куда подключается провод РЕN в системе TN-C:

8. Куда подключается провод N в системе TN- S:

9. Куда подключается провод PE в системе TN-S:

10. Где происходит разделение провода PEN в системе TN-C-S:

Вопросы собеседования при защите лабораторной работы «Исследование режимов нейтрали в электроустановках напряжением до 1 кВ»:

- Область применения системы TN.

- Область применения системы IT.

- Область применения системы TT.

- Основное условие электробезопасности в системе TN.

- Основное условие электробезопасности в системе IT.

- Основное условие электробезопасности в системе TT.

Вопросы собеседования при защите лабораторной работы «Экспериментальное определение значений отклонения напряжения на электроприемниках»:

- Как определяется отклонение напряжения.

- Основные причины возникновения отклонений напряжения.

- Значения отклонения напряжения по ГОСТ 32144-2013.

- Какие мероприятия следует использовать для сохранения питающего напряжения на электроприемниках в пределах, заданных ГОСТ 32144-2013.

- Как определить отклонение напряжения на электроприемниках расчетным путем.

Раздел (тема) № 4. Оборудование цеховых электрических сетей напряжением до          1000 В

1. Назначение плавких предохранителей:

2. Как защищает сеть предохранитель от токов КЗ:

3. Как выбирается плавкая вставка для защиты электродвигателя:

4. Вид время-токовой характеристики предохранителя:

5. Достоинства предохранителей:

6. Недостатки предохранителей:

7. Назначение автоматических выключателей:

8. Принцип действия автоматических выключателей при ненормальных и аварийных режимах:

9. Условие выбора максимальных расцепителей:

10. Условие выбора мгновенных расцепителей:

Вопросы собеседования при защите лабораторной работы «Экспериментальное определение статических характеристик электроприемников»:

- Как определяется статическая характеристика.

- Основные причины падающего характера статических характеристик.

- Основные виды статических характеристик.

- Как рассчитывается статическая характеристика.

- Как определить изменение мощности при отклонениях напряжения по статической характеристике.

Вопросы собеседования при защите лабораторной работы «Экспериментальное определение статических характеристик асинхронных электродвигателей»:

- Как определяется статическая характеристика асинхронных электродвигателей.

- Основные причины падающего характера статических характеристик асинхронных электродвигателей.

- Основные виды статических характеристик асинхронных электродвигателей.

- Как рассчитывается статическая характеристика асинхронных электродвигателей.

- Как определить изменение мощности асинхронных электродвигателей при отклонениях напряжения по статической характеристике.

Разделы (темы) № 5. Расчет токов КЗ в электрических сетях напряжением до 1000 В

1. Расчет токов КЗ в сети  до 1000 В производится в соответствии с:

2. Расчет токов КЗ в сети  до 1000 В выполняют для проверки:

3. Для выбора и проверки по условиям КЗ в сети до 1000 В определяется:

4. Для выбора и проверки по условиям КЗ в сети  до 1000 В определяется:

5. При расчете токов КЗ в сети  до 1000 В учитывают:

6. Сопротивление питающей системы  при расчете токов КЗ представляет:

7. Для расчета активного сопротивления трансформатора используется:

8. Для расчета индуктивного сопротивления трансформатора используется:

9. Расчет токов однофазных КЗ выполняют:

10. Сопротивление обратной последовательности кабелей принимается:

Разделы (темы) № 6. Цеховые электрические сети во взрыво и пожароопасных помещениях

1. Электропроводки:

2. Открытой называется проводка, проложенная:

3. Достоинства открытой проводки:

4. Недостатки открытой проводки:

5. Питающие сети прокладываются:

6. Распределительные сети прокладываются:

7. Выбор схемы исполнения сети зависит от:

8. Радиальные питающие сети должны применяться при:

9. Радиальные распределительные сети до 1 кВ следует выполнять при:

10. Магистральные схемы, выполненные шинопроводами, обеспечивают:

Разделы (темы) № 7. Схемы осветительных электрических сетей промышленных предприятий

1. Групповая электрическая сеть освещения:

2. Питающая электрическая сеть освещения:

3. Распределительная электрическая сеть освещения:

4. Распределение светильников в помещении выполняется:

5. Питающие осветительные сети прокладываются:

6. Распределительные сети осветительные прокладываются:

7. Выбор схемы исполнения осветительной сети зависит от:

8. Питающие осветительные сети выполняются:

9. Распределительные осветительные сети выполняются:

10. Групповые электрические сети освещения выполняются:

Разделы (темы) № 8. Электроснабжение жилых и общественных зданий

1. Воздушной линией называется:

2. Нормальный режим воздушной линии:

3. Аварийный режим воздушной линии:

4. Стрелой провеса провода называется расстояние:

5. Провода воздушной линии служат:

6. Медные провода целесообразно использовать:

7. Сталеалюминиевые провода применяются для:

8. Самонесущие изолированные провода (СИП) применяются:

9. Штыревые изоляторы применяются:

10. Подвесные изоляторы применяются:

Вопросы собеседования при защите лабораторной работы «Исследование установившегося режима работы трансформатора»:

1. Основные виды режимов работы силовых трансформаторов.

2. Основные причины возникновения ненормальных режимов работы силовых трансформаторов.

3. Причины возникновения потерь электрической энергии в силовых трансформаторах.

4. Основные методы по снижению потерь электроэнергии в силовых трансформаторах.

Раздел (тема) № 9. Качество электроэнергии

1. Качество электрической энергии:

2. Определение отклонения частоты:

3. Определение отклонения частоты:

4. Чем нормируются медленные изменения напряжения:

5. Чем нормируются быстрые изменения напряжения:

6. Чем нормируется несимметрия напряжений:

7. Как снизить несимметрию напряжений:

8. Последствия большого снижения частоты:

9. Меры по снижению отклонений напряжения:

10. Меры по снижению большой дозы фликера

Вопросы собеседования при защите лабораторной работы «Исследование несимметричных режимов работы электроприемников»:

1. Основные причины возникновения несимметричных режимов работы в трехфазных электрических сетях.

2. Метод симметричных составляющих и его применение к определению прямой, обратной и нулевой последовательностей при несимметричных режимах.

3. В чем проявляется вредное воздействие токов и напряжений обратной и нулевой последовательностей на электроприемники.

4. Основные методы по снижению несимметрии в трехфазных электрических сетях.

Шкала оценивания: 4-балльная.

Критерии оценивания:

4 балла выставляются обучающемуся, если он демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ доказательствами в виде формул и рисунков (схем), актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя, отлично ориентируется в своем отчете по лабораторной работе.

3 балла выставляются обучающемуся, если он владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами и доказательствами в виде типовых формул и рисунков (схем), хорошо ориентируется в своем отчете по лабораторной работе.

2 балла выставляется обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко излагает основные понятия и определения; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя, удовлетворительно ориентируется в своем отчете по лабораторной работе.

1 балл выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки, однако представил отчет по лабораторной работе и удовлетворительно ориентируется в нем.

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не представил отчет по лабораторной работе.

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА

Раздел (тема) № 3 Цеховые электрические сети напряжением до 1000 В

1. Номинальная активная мощность электроприемника:

2. Номинальная реактивная мощность:

3. Продолжительный режим работы электроприемника:

4. Повторно-кратковременный режим работы электроприемника:

5. Кратковременный режим работы электроприемника:

6. Силовая нагрузка включает:

7. Подъемно-транспортные устройства работают в:

8. Для асинхронных двигателей номинальная мощность это:

9. У агрегатов с многодвигательным приводом номинальная мощность:

10. Питание электропечей осуществляется:

Раздел (темы) № 9 Качество электроэнергии

1. Качество электрической энергии нарушается из-за:

2. Причины отклонения частоты:

3. Устранение отклонения частоты:

4.  Нормы медленных изменений напряжения:

5.  Нормы быстрых изменений напряжения:

6.  Нормы несимметрии напряжений:

7.  Нормы провала напряжений:

8. Последствия появления высших гармоник:

9. Последствия появления интергармоник:

10. Последствия появления быстрых изменений напряжения:

Шкала оценивания: 2-балльная.

Критерии оценивания:

2 балла выставляется обучающемуся, если он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

1 балл выставляется обучающемуся, если он принимает участие в беседе по наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

0 баллов выставляются обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Раздел (тема) № 1 Особенности систем электроснабжения

- Электроснабжение это:

- Централизованное электроснабжение это:

- Независимый источник питания это:

- Смешанное электроснабжение это:

- Как выбирается независимый источник питания:

- Структура системы централизованного электроснабжения включает:

- Структура системы местного электроснабжения включает:

- Структура системы смешанного электроснабжения включает:

- Местное электроснабжение это:

- Достоинства и недостатки централизованного электроснабжения:

Раздел (тема) № 2 Электрические нагрузки

- Графики электрических нагрузок:

- Чем характерны индивидуальные графики нагрузки:

- Номинальная активная мощность электроприемника:

- Коэффициент спроса:

- Коэффициент использования:

- Расчетная нагрузка для одиночного электроприемника:

- Номинальная реактивная мощность:

- Назначение расчетной нагрузки:

- Чем характерны графики нагрузки трехсменных предприятий:

- Вспомогательные методы расчета нагрузки:

Раздел (тема) № 3. Цеховые электрические сети напряжением до 1000 В

- В какой системе используется провод PEN:

- Сечение кабелей и проводов выбирается по:

- В какой системе не используется провод PEN:

- Когда нулевой РЕ проводник равен по сечению фазному:

- Цвет N проводника в системе TN-S:

- Основное условие электробезопасности в системе ТT:

- Где происходит разделение провода PEN в системе TN-C-S:

- Куда подключается провод PE в системе TN-S:

- Куда подключается провод PE в системе TT:

- Куда подключается провод PE в системе IT:

Раздел (тема) № 4. Оборудование цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В

- Распределительный шкаф это:

- Шинопровод это:

- Виды шинопроводов:

- Вид время-токовой  характеристики предохранителя:

- Материал изоляции токоведущих жил кабеля АВВГ:

- Условие выбора мгновенных расцепителей автоматических выключателей:

- Условие выбора шинопроводов:

- Условие выбора предохранителя:

- Условие выбора распределительного шкафа:

- Условие выбора проводов и кабелей:

Раздел (тема) № 5. Расчет токов КЗ в электрических сетях напряжением до 1000 В

- При расчетах токов КЗ в электроустановках до 1 кВ необходимо учитывать:

- Активные и индуктивные сопротивления трансформаторов тока определяются по:

- Токи КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ рекомендуется рассчитывать в:

- Ток однофазного КЗ рассчитывается для:

- Ток трехфазного КЗ рассчитывается для:

- Активные и индуктивные сопротивления проводов определяются по:

- Активные и индуктивные сопротивления контактов определяются по:

- Активные и индуктивные сопротивления силовых трансформаторов определяются по:

- Активные и индуктивные сопротивления автоматических выключателей определяются по:

- Сопротивление электрической дуги определяется по:

Раздел (тема) № 6. Цеховые электрические сети во взрыво и пожароопасных помещениях

- Зоны класса B-II характерны тем, что:

- Взрыв это:

- Скрытая электропроводка это:

- Горючая жидкость это:

- Взрывоопасная зона это:

- Зоны класса B-Ia характерны тем, что:

- Во взрывоопасных зонах любого класса применение неизолированных проводников:

- Зоны класса П-I — зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются:

- Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой во взрывоопасных зонах всех классов:

- Зоны класса B-I характерны тем, что:

Раздел (тема) № 7. Схемы осветительных электрических сетей промышленных предприятий

- Групповая сеть это:

- Для определения расчетной мощности освещения нужно знать:

- Расчетный ток трехфазной линии освещения определяется по:

- Осветительные сети защищаются от:

- Достоинства газоразрядных ламп:

- Осветительные сети выполняются медными проводами:

- Нормированная освещенность зависит от:

- Достоинства светодиодных ламп:

- Особенности работы светодиодных ламп:

- Аппараты групповой сети освещения:

Раздел (тема) № 8. Электроснабжение жилых и общественных зданий

- Наименьшие допустимые сечения проводов групповой сети в жилых зданиях:

- Питание электроприемников жилых зданий должно выполняться от:

- Во внутренних сетях жилых зданий следует применять:

- Допускается ли нулевой рабочий и нулевой защитный проводники подключать на щитках под общий контактный зажим:

- Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать:

- Линии для однофазных электроплит должны иметь медные провода сечением не менее:

- Расчеты электрических нагрузок общественных зданий выполняются по:

- Расчетная нагрузка от электроприемников квартир определяется по:

- Линии для однофазных электроплит должны иметь медные провода сечением не менее:

- Наименьшие допустимые сечения проводов питающей сети в жилых зданиях:

Раздел (тема) № 9. Качество электроэнергии, способы его повышения

- Качество электрической энергии:

- Последствия большой дозы фликера:

- Нормы коэффициентов несимметрии напряжений:

- Как снизить несимметрию напряжений:

- Нормативный документ по качеству электроэнергии:

- Как снизить фликер:

- Как снизить высшие гармоники:

- Как снизить отклонения напряжения:

- Как снизить отклонения частоты:

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим образом:

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал

| Сумма баллов по 100-балльной шкале | Оценка по 5-балльной шкале |
| --- | --- |
| 100–85 | отлично |
| 84–70 | хорошо |
| 69–50 | удовлетворительно |
| 49 и менее | неудовлетворительно |

Критерии оценивания результатов тестирования:

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, выполнено частично – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ

1. Выбрать провода для подключения асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 15 кВт; cosφ = 0,7; η = 0,8.

2. Выбрать предохранители для подключения асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 12 кВт; cosφ = 0,7; η = 0,8; пуск легкий.

3. Выбрать предохранители для подключения асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 16 кВт; cosφ = 0,65; η = 0,8; пуск тяжелый.

4. Выбрать провода для подключения асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 21 кВт; cosφ = 0,78; η = 0,81; пуск легкий.

5. Выбрать автоматический выключатель для защиты асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 15 кВт; cosφ = 0,73; η = 0,81; пуск легкий.

6. Выбрать предохранители для подключения асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 22 кВт; cosφ = 0,78; η = 0,81; пуск легкий.

7. Определить R и X силового трансформатора ТМ-400/10 для расчета токов КЗ в сети 380 В.

8. Выбрать провода для подключения асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 25 кВт; cosφ = 0,7; η = 0,8.

9. Выбрать автоматический выключатель для защиты асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 25 кВт; cosφ = 0,73; η = 0,81; пуск легкий.

10. Выбрать провода для подключения асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 17 кВт; cosφ = 0,7; η = 0,8; пуск легкий.

11. Выбрать предохранители для подключения асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 23 кВт; cosφ = 0,7; η = 0,8; пуск легкий.

12. Определить R и X силового трансформатора ТМ-1000/10 для расчета токов КЗ в сети 380 В.

13. Выбрать предохранители для подключения асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 19 кВт; cosφ = 0,7; η = 0,8; пуск легкий.

14. Выбрать автоматический выключатель для защиты асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 23 кВт; cosφ = 0,73; η = 0,81; пуск тяжелый.

15. Выбрать провода  для подключения асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 14 кВт; cosφ = 0,77; η = 0,8.

16. Определить R и X силового трансформатора ТМ-1600/10 для расчета токов КЗ в сети 380 В.

17. Найти значение ударного тока трехфазного КЗ при суммарных R = 25 мОм и   X = 30 мОм.

18. Определить R и X силового трансформатора ТМ-2500/10 для расчета токов КЗ в сети 380 В.

19. Выбрать провода для подключения асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 17 кВт; cosφ = 0,7; η = 0,8.

20. Выбрать предохранители для подключения асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 11 кВт; cosφ = 0,7; η = 0,8; пуск тяжелый.

21. Найти значение ударного тока трехфазного КЗ при суммарных R = 20 мОм и   X = 40 мОм.

22. Выбрать провода для подключения асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 37 кВт; cosφ = 0,7; η = 0.

23. Выбрать предохранители для подключения асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 19 кВт; cosφ = 0,7; η = 0,8; пуск тяжелый.

24. Выбрать автоматический выключатель для защиты асинхронного электродвигателя с номинальной мощностью 40 кВт; cosφ = 0,73; η = 0,81; пуск тяжелый.

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим образом:

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал

| Сумма баллов по 100-балльной шкале | Оценка по 5-балльной шкале |
| --- | --- |
| 100–85 | отлично |
| 84–70 | хорошо |
| 69–50 | удовлетворительно |
| 49 и менее | неудовлетворительно |

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение, представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи и формулировку правильного ответа; при этом обучающимся единственно правильное решение; задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место несущественные недочеты в описании хода решения и ответа.

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена.